## Bus Parameters
row | element index | bus1 | bus2 | cub1 | cub2 | type
1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | Line
2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | Line
3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | Line
4 | 2 | 2 |  | 4 |  | Load
5 | 3 | 3 |  | 2 |  | Load
6 | 1 | 1 |  | 2 |  | Gen
7 | 3 | 3 |  | 7 |  | Gen

## Line Parameters
name | element index | bus1 | bus2 | cub1 | cub2 | relay type | Ip1 | tp1 | Ip2 | tp2 | Ip3 | tp3 | Ip4 | tp4 | rated current (kA)
Line1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | F50_F51 Phase overcurrent | 1 | 1 | 1.5 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | F50_F51 Phase overcurrent | 1 | 1 | 1.5 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1
Line3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | F50_F51 Phase overcurrent | 1 | 1 | 1.5 | 0.1 | 3.0 | 0.1 |  |  | 1

## Load Parameters
name | active power (MW) | reactive power (MVar)
Load2 Shedding | 112.5 | 54.4875
Load2 Main | 337.15 | 163.4625
Load3 Shedding | 20 | 9.6875
Load3 Main | 60 | 29.0625

## Pmin=0 reserve=60
name | bus | min active power | work status | initial active power (MVar) | initial reactive power (MW) | inital voltage (p.u.)
Gen1 | 1 | 0 | 1 | 400 | 0 | 1
Gen3 | 3 | 0 | 1 | 520 | 0 | 1.05

## Transformer Parameters
1 | 1.11
2 | 2.22